## Slide 1: City of Manteca
Wastewater Treatment
Capacity Update May 2013

## Slide 2: Historical WQCF Capacity
Chart: 
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Avg Daily Flow (MGD) | 5.58 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.98 | 6.16 | 6.31 | 6.19 | 6.26 | 6.22 | 6.1 | 6.25 | 6.15 | 6.34 | 6.31
Plant Capacity (MGD) | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 9.87
Avg Daily Flow at 3.9% Growth | 5.58 | 5.7976 | 6.0237 | 6.2587 | 6.5027 | 6.7563 | 7.0198 | 7.2936 | 7.5781 | 7.8736 | 8.1807 | 8.4997 | 8.8312 | 9.1756 | 9.5335

## Slide 4
Chart: WQCF Capacity 2013 - (MGD)
Existing Flow (Including Lathrop) | 6.3
Obligated (DA & Approved Projects) | 0.74918
Lathrop - Obligated | 0.75
Available - Unobligated | 2.2008

## Slide 8
Chart: 
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
WQCF Capacity | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
Begin Expansion Plan
Alt 1 - Avg + 5% | 7.05 | 7.134 | 7.2222 | 7.3148 | 7.4121 | 7.5142 | 7.6214 | 7.7339 | 7.8521 | 7.9762 | 8.1065 | 8.2434 | 8.387 | 8.5379 | 8.6963 | 8.8626 | 9.0372 | 9.2206 | 9.4131 | 9.6153 | 9.8275 | 10.0504 | 10.2844 | 10.5302 | 10.7882 | 11.0591 | 11.3435 | 11.6422
Alt 2 - Max +4% | 7.05 | 7.1738 | 7.3025 | 7.4362 | 7.5751 | 7.7195 | 7.8694 | 8.0252 | 8.1871 | 8.3553 | 8.5301 | 8.7116 | 8.9003 | 9.0963 | 9.3 | 9.5116 | 9.7314 | 9.9598 | 10.1972 | 10.4437 | 10.6999 | 10.9661 | 11.2427 | 11.5301 | 11.8287 | 12.1389 | 12.4612 | 12.7961
WQCF EXPANSION PLANNING

## Slide 9
Questions
Thank You